PONUDBENI TROŠKOVNIK

NARUČITELJ: UDRUŽENJE OBRTNIKA NOVA GRADIŠKA, Nova Gradiška, Slavonskih graničara 20

OBJEKT: UPRAVNA ZGRADA , Ulica slavonskih graničara 20, Nova Gradiška

VRSTA RADOVA: Elektroinstalacijski radovi - uređenje rasvjete (popravak i zamjena) i el. instalacija  - upravna zgrada

| RB | NAZIV ROBE ILI USLUGE | Jed. mjere | Kol. | Jed. cijena (Kn) | UKUPNO (Kn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI - uređenje rasvjete i el. instalacija – UPRAVNA ZGRADA UDRUŽENJA OBRTNIKA (materijal i radovi) |
| 1. | LED SVJETILJKA 42W | kom | 5 |  |  |
| 2. | CIJEV LED 18W | kom | 16 |  |  |
| 3. | DEMONTAŽA I ODSPAJANJE STAROG IMONT. ORMAR 24 ELEMENTA KOMPL. | kom | 1 |  |  |
| 4. | PANIC SVJETILJKA 8W 3H | kom | 1 |  |  |
| 5. | PRIKLJ. 7 MOD RJ.45+ ANT | kom | 3 |  |  |
| 6. | SVJETILJKA IP 67 VANJSKA | kom | 1 |  |  |
| 7. | RADOVI VKV ELEKTROINSTALATERA | kom |  |  |  |
| I. | ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI - uređenje rasvjete i el. instalacija – UPRAVNA ZGRADA (materijal i radovi) UKUPNO kn |  |
| Obračun poreza na dodanu vrijednost |
|  | Osnovica za obračun poreza na dodanu vrijednost |  |
|  | Porez na dodanu vrijednost 25% |  |
|  | Bruto iznos |  |

Nova Gradiška, 26.10.2018.

NAPOMENA:

Rok za završetak radova – najkasnije do 30. studenoga 2018. godine.

Rok plaćanja 15 dana od preuzimanja izvedenih radova i ispostavljenom računu.

Način plaćanja virmanom.

Eventualni nepredvidivi naknadni radovi, obračunati će se po stvarno izvedenim količinama.

Udruženje obrtnika Nova Gradiška nije obveznik poreza na dodanu vrijednost niti Zakona o javnoj nabavi.

Za sva dodatna pitanja te pregled lokacije, možete se obratiti u ured UO Nova Gradiška, Ulica slavonskih graničara 20, Nova Gradiška, tel.: 035/ 361-763.